- 阜外华中心血管病医院心包膜医用耗材采购项目采购需求

| 医用耗材通用名称 |  | 心包膜 |
| --- | --- | --- |
| 技术 参数 | 适应症、适用范围 | 该产品适用于心包膜重建或修复 |
|  | 学科、品类 | 心脏外科/三类 |
|  | 包装方式 | 单件独立包装 |
|  | 材质 | 膨体聚四氟乙烯或同类型相似材质，能满足心包膜手术重建或修复需求 |
|  | 规格、尺寸 | 不限规格和尺寸，分别单独报价。 |
|  | 特征 | 耗材厚度包含0.1mm规格 |
|  | 其他备注 | 一次性使用；有效期≥3年。 |

特别提醒：本医用耗材若在我院已有供应商，如该供应商有继续供货及合作意愿，可继续报名参加此次采购活动。本次采购活动结束并纳入医院耗材目录库后，我院原有耗材目录库内的医用耗材、若与成交结果公告内医用耗材相同，原则上关停院内目录库内同类耗材。