河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）实验用纯水机配件采购项目技术要求
	一
	总体要求
	

	★1
	投标公司应具备医疗器械维修配件供应等相关资质
	具备

	2
	付款方式:配件更换完成验收检测合格后，一次性付款。
	具备

	★3
	服务周期:3年，单项单独报价，据实结算
	具备

	二
	技术服务要求
	

	★1
	服务内容:对实验室用纯水机损耗配件进行更换，保证更换完成后，水质检测符合实验室用水指标要求。
	具备

	2
	纯水机品牌：Merck，型号：Milli-Q Advantage A10
	具备

	▲3
	每台需更换配件如下：
	

	3.1
	预处理柱1个，型号:PR0G0T0S2
	具备

	3.2
	精纯化柱1个，型号:QTUM0TIX1
	具备

	3.3
	终端过滤器2个，型号:MPGPO4001
	具备

	3.4
	254杀菌紫外灯1个，型号:ZLXUVLPO1
	具备

	3.5
	185/254双波长紫外灯1个，型号:ZMQUVLPO1
	具备

	3.6
	A10紫外灯1个，型号:ZFA10UVM1
	具备

	3.7
	水箱空气过滤器1个，型号:TANKMPKO1
	具备

	★4
	进水水质符合要求条件下，预处理柱过水量≥30000L，精纯化柱过水量≥3000L，紫外灯质保期≥6个月
	

	5
	提供耗材的更换、仪器调试，并对仪器操作人员进行现场培训。
	具备

	6
	对维修维护记录进行梳理并提交设备管理部门存档。
	具备

	三
	技术及售后服务
	

	1
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录
	具备

	2
	质保期内非人为质量问题提供换货。
	具备

	3
	到货时间:合同签订后10个工作日
	具备


特别说明：采购需求中带“★”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理；采购需求中带“▲”项为本次采购重要技术性能指标要求。
