附件2：阜外华中心血管病医院国家区域医疗中心二期建设项目发热门诊及连廊设计项目采购需求

一、项目概况

1.项目名称：阜外华中心血管病医院国家区域医疗中心二期建设项目发热门诊及连廊设计项目；

2.项目编号：FWHZB-2026027

3.采购编号：SH-ZB-2026031

4.项目概况：

4.1工程地点：该项目位于阜外华中心血管病医院院内（河南省郑州市郑东新区阜外大道1号）

4.2建设性质：医疗卫生改扩建；

4.3建筑面积：建筑面积约4123.66㎡，包括发热门诊、一二期连廊、一期改造区域、一期车库需要加固区域及事故池（有效容积约600立方，位于发热门诊下面）；

5.服务期限：合同签订后20日历天完成施工图纸，配合甲方完成施工图审查，配合甲方现场施工直至竣工验收完成；

6.质量要求：符合国家相关规范、规程，顺利通过施工图审查及相关部门审批；

7.标包划分：一个标包；

8.预算金额：35.05万元。

二、设计规模及内容：

2.1建筑面积：建筑面积约4123.66㎡，包括发热门诊、一二期连廊、一期改造区域、一期车库需要加固区域及事故池（有效容积约600立方，位于发热门诊下面）；

2.2设计内容：全专业（包括但不限于建筑、结构、给排水、电气、暖通、弱电、消防、泛光照明、装饰装修、幕墙工程、绿建、医疗气体、射线防护、净化工程、加固工程、室外工程等）施工图设计、配合施工图审查、后续服务（包括但不限于施工阶段技术交底、现场指导，验收阶段配合等相关服务）。

三、设计技术要求

1.本项目设计必须严格遵循但不限于以下国家及行业现行标准、规范：

《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014）

《传染病医院建筑设计规范》（GB 50845-2012）

《医院隔离技术规范》（WS/T 311-2009）

《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）

《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018 年版）

《医院洁净手术部建筑技术标准》（GB 50333-2013）

当地住建部门、卫生健康部门关于发热门诊建设的相关管理规定及专项指导意见。如有最新的参考标准，以最新的标准为准。

2.设计核心原则与功能定位

2.1平疫结合，功能独立：建筑布局需相对独立，具备三区两通道（清洁区、污染区、半污染区；医务人员通道、患者通道）严格分流设计，确保平时可正常运营，疫时可快速响应。

2.2院感优先，杜绝交叉：设计需充分考虑通风、排水、空气回流等院感防控关键点，实现人流、物流、气流“三流” 单向流动。

2.3经济适用，适度前瞻，优先保证结构安全、医疗功能达标与基础环境舒适，兼顾远期发展弹性。

3.设计深度与成果交付

以发热门诊及连廊的设计方案为基础，进行施工图设计，包括发热门诊及连廊的所有相关设计，包括但不限于建筑、结构、给排水、电气、暖通、弱电、消防、泛光照明、装饰装修、幕墙工程、绿建、医疗气体、射线防护、净化工程、加固工程、室外工程等各专业全套施工图。

图纸必须符合国家制图标准，图纸目录齐全，设计说明详尽，计算书完整。

4.设计服务要求

（1）施工图设计阶段

①负责完成各专业的施工图设计文件，设计深度需同时满足施工要求，不得出现二次深化设计，不得缺项漏项。

②对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；

③配合做好施工图审查；

④协助发包人进行工程招标答疑；

⑤各专业设计深度满足编制招标工程量清单及控制价的要求。

（2）施工配合阶段

①负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；

②根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；

③协助发包人处理工程治商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；

④参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；

⑤提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；

⑥应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。

5、相关审批服务

为保证设计成果符合有关审批机关规定，设计单位在确保建设单位利益的前提下，受建设单位委托，负责办理经建设单位确认的各种与设计有关的审批手续，具体如下(包括但不限于)：

根据辖区规划部门要求申报方案直至通过专家会及局务会，海绵城市、图纸审查合格证、消防设计审核意见书（如有合并，从其规定）、防雷装置设计审核、日照分析报告、技术指标报告、出入口批复、节能审查、市政园林、水电气暖报装、规划核实确认书的办理。如需专家评审，由设计单位负责组织实施。

7.附件：发热门诊及连廊的设计方案（CAD版本）