	河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）
24孔台式4度离心机招标技术参数

	*一
	总体要求
	　

	1
	满足临床科室要求，中标方负责将设备运送到甲方指定地点并完成安装调试工作，凡涉及设备运输、安装、施工、人工等产生的费用均由中标方负责，交钥匙工程
	具备

	2
	投标产品应为知名品牌，先进机型及配置，适用于临床、科研、教学并满足将来发展临床应用领域的需要，提供产品原版手册及产品彩页

进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书、产品授权书。
	具备

	3
	仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与中心各信息系统无缝对接
	具备

	4
	不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备
	具备

	5
	产品配套所需耗材的品牌、规格型号及单价，并提供注册证或备案凭证
	具备

	6
	数量：2台
	具备

	二
	技术要求
	

	#1
	主要功能：反应液混匀离心；核酸提取（酚氯仿抽提/离心柱提取）；组织匀浆细胞裂解物去除
	具备

	2
	温度区间：≥-10℃至250℃，可设置常用的4°和25°
	具备

	3
	最高转速：≥15050 rpm，可从100rpm以100rpm递增
	具备

	4
	标准容量：24 x 1.5或2 mL，可选配10x5ml
	

	5
	铝制转子，金属材质转子盖，提供第三方认证的气密性转子证书
	具备

	6
	可选配具有耐化学腐蚀性强的PTFE涂层转子和核酸纯化柱管转子
	具备

	7
	时间控制：≥30s-9h59min，可连续离心
	具备

	8
	噪音：≦55dB
	具备

	9
	有缩短启动与刹车时间的Soft功能
	具备

	10
	面板控制：可五位数字显示转速
	具备

	11
	需有定速计时功能，让用户获得可重复的结果，提高离心机的可比性
	具备

	12
	速度显示：pm/rcf可相互转换
	具备

	13
	速度控制：单独的瞬时离心键，可做瞬时离心
	具备

	14
	安全性能：自动失衡识别；标配气密性离心转子，生物安全性高
	具备

	15
	快速预冷功能，从室温（21℃）降至4℃≦10分种
	具备

	16
	提供详细分项报价（含名称、品牌、型号、产地和单价等信息）
	具备

	17
	提供主要零配件（耗材）报价
	具备

	三
	技术及售后服务
	　

	*1
	保修期：5年 （自验收合格之日起）
	具备

	2
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训
	具备

	3
	维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、维修密码，软件系终身免费升级。
	具备

	4
	国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。
	具备

	5
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。
	具备

	6
	提供专业维修工具1套
	具备

	7
	到货时间：合同签订后30日历天
	具备


特别说明：采购需求中带“*”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理；采购需求中带“#”项为本次采购重要技术性能指标要求。
