附件2：采购需求

采购需求

*一、总体要求

1、满足医院要求，中标方负责项目所有计量、质控检测等所有工作，凡涉及设备运输、安装、施工、人工等产生的费用均由中标方负责。

二、技术要求

1、检测项目必须符合国家最新版的相关法律、法规、检定规程、技术规范，并由具备资质的检测机构出具完整、合法、有效的检定证书或校准证书。

2、免费协助医院完成强检设备检测相关工作(网上申报、与相关部门协调、完成检测等工作)。

3、若有检测不合格设备需及时通知院方，待院方维修后进行免费二次检测并出具检测报告;对于检测不合格且院方认定无维修价值的设备医院无需支付检测费用。

4、3年（每年合同签订后30个工作日内完成检测，为受检设备粘贴计量合格标识）。

5、协助院方建立全院医疗设备的质量控制体系，制定可实施的质控方案，提供相应的设备质控管理服务。

6、检测完毕须向医院提供合法有效的设备计量检测证书。

三、其他服务

1、分项报价每种设备的检测服务费，据实结算。具体见附件:计量设备清单。

2、除了清单中52项，可另外单独分项报投标人有资质的其他检测项目单价，如直尺等等。

# 附件：计量设备清单

| 序号 | 设备名称 | 参考单价 (元) | 序号 | 设备名称 | 参考单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度表 | 20 | 31 | 全自动生化分析仪 | 420 |
| 2 | 彩超 | 210 | 32 | 凝血分析仪 | 400 |
| 3 | 有创呼吸机 | 210 | 33 | 电解质分析仪 | 400 |
| 4 | 转运呼吸机 | 210 | 34 | 血气分析仪 | 210 |
| 5 | 无创呼吸机 | 210 | 35 | 全自动血型分析仪 | 210 |
| 6 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 210 | 36 | 尿液分析仪 | 215 |
| 7 | 麻醉机 | 220 | 37 | 核酸提取仪 | 395 |
| 8 | 血液透析机 | 300 | 38 | 浊度计 | 380 |
| 9 | 婴儿辐射保暖台 | 257 | 39 | 离心涂片机 | 200 |
| 10 | 注射泵 | 70 | 40 | 离心机 | 200 |
| 11 | 输液泵 | 70 | 41 | 恒温水箱 | 210 |
| 12 | 监护仪 | 70 | 42 | 生物显微镜 | 400 |
| 13 | 高频电刀 | 140 | 43 | 培养箱 | 210 |
| 14 | 除颤仪 | 150 | 44 | 酸度计 | 300 |
| 15 | 电子天平 | 210 | 45 | 孵育器 | 210 |
| 16 | 非接触式电子体温计 | 100 | 46 | 血液保存箱 | 210 |
| 17 | 浮标式氧气吸入器 | 20 | 47 | 全自动尿沉渣分析仪 | 800 |
| 18 | 医用吸引器 | 80 | 48 | 二氧化碳培养箱 | 800 |
| 19 | 电子身高体重秤 | 70 | 49 | 干燥箱 | 200 |
| 20 | 医用分子筛制氧设备 | 200 | 50 | 医用冷藏箱 | 210 |
| 21 | 压力表 | 30 | 51 | 超低温冰箱 | 210 |
| 22 | 移液器 | 52 | 52 | 吸量管 | 80 |
| 23 | 洁净工作台 | 700 |  |  |  |
| 24 | 电导率仪 | 120 |  |  |  |
| 25 | 生物安全柜 | 850 |  |  |  |
| 26 | 通风橱 | 800 |  |  |  |
| 27 | 温湿度探头 | 200 |  |  |  |
| 28 | 血细胞分析仪 | 440 |  |  |  |
| 29 | 化学发光免疫分析仪 | 600 |  |  |  |
| 30 | 酶标仪 | 600 |  |  |  |