附件2：采购需求

阜外华中心血管病医院患者手写签名终端采购项目采购需求

- 1.产品清单

| - 序号 | - 产品清单 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 患者手写签名终端 | - 台 | - 75 |
| - 2 | - 签名客户端证书 | - 套/年 | - 75 |

- 1.1患者手写签名终端

| 序号 | 功能指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 内置安全密码芯片，实现手写生物特征采集后的数字签名密码运算 |
| 2 | 采集签名人在LCD显示屏上的手写签名笔迹，并实时同步到软件界面上，实现签名人手写签名笔迹数据的可靠采集 |
| 3 | 可以将PC界面在手写签名屏的屏幕上扩展显示，便于签名人查看待签署的电子单据、合同等内容 |
| 4 | 采用最先进的电磁压感响应技术，可以精准 采用最先进的电磁压感响应技术，可以精准采集手写笔迹每一点的坐标、压力坐标、压力与速度， 实现对签名人手写生物特征指纹的完整采集 |
| 5 | 整合了指纹采集模块，可在手写签名同时记录签名人指纹数据，从而提高签名身份鉴别能力和应用安全性 |
| 6 | 无线笔不需要电池供电，使用轻便 |
| 7 | 支持算法：SM2 |
| 8 | 支持windows XP/vista/win7/Win8/Win10/Win11等操作系统 |
| 9 | 工作环境：0～65摄氏度，湿20～80% 存储环境：10～80 摄氏度，湿10～90% |
| 10 | 图像分辨率不低于水平1280dpi,垂直800dpi |
| 11 | 产品所使用的密码模块具备国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》（提供证书证明材料） |
| 12 | 须与现有电子签名系统兼容 |

- 1.2签名客户端证书

| 序号 | 功能指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 提供一年的手写签名终端证书服务 |
| 2 | 依照《电子签名法》，为患者各类文书的签名场景新增不限使用次数的签名证书，实现业务过程中的可靠电子签名，保障医疗数据的不可篡改性 |
| 3 | 根据手写信息数字签名系统采集和固化的签署内容与行为数据，签发签名证书 |
| 4 | 签署数据固化绑定到数字证书中，事后可以证明签署数据来源和内容的真实性 |
| 5 | 证书算法支持SM2 |