一、商务要求

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、首次报价一览表及签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位公章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“响应文件格式”的规定。 |
| 2 | 联合体供应商 | 提交符合磋商文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人。（本项目不接受联合体） |
| 3 | 报价 | 符合第二章“供应商须知”第17条规定 |
| 4 | 响应范围 | 符合第二章“供应商须知”第3.1项规定 |
| 5 | 交货地点 | 符合第二章“供应商须知”第3.3项规定 |
| 6 | 交货期 | 符合第二章“供应商须知”第3.4项规定 |
| 7 | 质量标准 | 符合第二章“供应商须知”第3.5项规定 |
| 8 | 质保期（保修期） | 符合第二章“供应商须知”第3.6项规定 |
| 9 | 服务期限（供货周期） | 符合第二章“供应商须知”第3.7项规定 |
| 10 | 技术性能指标 | 符合第五章“采购需求”中带“★”项的实质性要求和条件 |
| 11 | 附加条件 | 响应文件中不得含有采购人不能接受的附加条件 |

二、技术要求

| ★一 | 总体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程。 | 具备 |
| 2 | 提供产品有效的消毒证件。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的注册或委托检验报告、及使用说明书和公开的彩页。 | 具备 |
| 3 | 不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备。 | 具备 |
| 4 | 请提供所投产品主要配件的名称、品牌、规格型号及单价。 | 具备 |
| 5 | 数量：据实采购。提供投标产品样机。 | 具备 |
| 6 | 服务期限（供货周期）：自合同签订生效之日起2年。 | 具备 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 适用于普通病区、重症监护病区、检查室、治疗室、感染性疾病诊室等场所的空气消毒。四个万向轮移动灵活，结构拆卸方便。 | 具备 |
| #2 | 适用空间：≧100m³ | 具备 |
| #3 | 消毒方式：采用等离子体＋静电吸附消毒灭菌。提供佐证材料 | 具备 |
| 4 | 等离子体发生器装置使用寿命≥50000小时。提供检测报告佐证 | 具备 |
| 5 | 等离子体密度值可达≥1.2×1019 /m3，提供检测报告佐证 | 具备 |
| 6 | 配备负离子发生器，负离子密度：≥8×106个/cm3 | 具备 |
| 7 | 消毒器壳体采用金属材质完全阻燃，采用复合式过滤器去除各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒 | 具备 |
| 8 | 消毒时室内空气中的臭氧泄漏量≤0.1mg/m3 ，持续工作1h，臭氧残留量≤0.0002mg/m3 | 具备 |
| 9 | - 工作1小时对自然菌杀灭率为：≥90%，提供检测报告佐证 | 具备 |
| 10 | 气雾室肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉菌、龟分枝杆菌的杀灭率≥99.9%，提供检测报告佐证。 | 具备 |
| 11 | 对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9%，提供检测报告佐证。 | 具备 |
| 12 | 气雾室甲型流感病毒H1N1的杀灭率≥99.99％ | 具备 |
| 13 | 设备持续消毒1h，对溶血性链球菌、鼠伤寒沙门氏菌杀灭率、大肠杆菌、白色念珠菌＞99.9% | 具备 |
| 14 | 设备持续消毒30min，对单增李斯特菌、福氏志贺菌、铜绿假单胞菌、人冠状病毒HCoV-OC43、肠道病毒 EV71的杀灭率≥99.9% | 具备 |
| 15 | 采用液晶显示屏，远程红外线遥控，可实时显示北京时间，定时时间，室内温湿度，故障报警，可查询显示累计时间等 | 具备 |
| 16 | 三挡可调风速供用户选择；手控、遥控多种控制方式供用户选择；手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作 | 具备 |
| 17 | 程控数量（定时消毒）≥6组，具备工作时间自动累计功能，满足临床需求 | 具备 |
| 18 | 当滤芯需要清洗或更换时，对应的滤芯指示灯闪烁提醒，自动报警提示功能。 | 具备 |
| 19 | 等离子体发生器装置出现故障自动报警提示并有自动关机功能 | 具备 |
| 20 | 风机故障自动报警提示 | 具备 |
| 21 | - 每台主要配置：主机、遥控器1只 | 具备 |
| 22 | 设备使用年限：≧8年 | 具备 |
| 三 | 技术及售后服务 |  |
| ★1 | 保修期：6年（自验收合格之日起） | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 | 具备 |
| 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、维修手册、维修密码，软件系终身免费升级。 | 具备 |
| 4 | 国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。 | 具备 |
| 6 | 提供专业维修工具1套 | 具备 |
| 7 | 到货时间：接到采购人通知30个日历天内。紧急情况下，接到采购人通知2个日历天送到。 | 具备 |

特别说明：采购需求中带“★”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理；采购需求中带“#”项为本次采购重要技术性能指标要求。