附件2：阜外华中心血管病医院硬质支气管镜相关器械采购项目采购需求

*一、总体要求：

| 1 | 满足临床科室和安装场地要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，提供交钥匙工程。成交价包括安装调试费、维保费等费用。 | 具备 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1）投标产品应为知名品牌，产品属于医疗器械的，请投标时提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，包括不限于所投产品的注册或委托检验报告、医疗器械产品技术要求，及使用说明书和公开的彩页。 2）投标人需具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证。 | 具备 |
| 3 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。成交价包含LIS/HIS等医院系统接口费、安装调试费等费用 |  |
| 4 | 不得另外随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备。（提供承诺函） | 具备 |
| 5 | 提供产品的主要配件的名称、品牌、型号和单价。若无，可不提供 | 具备 |
| 6 | 每个产品单独报价，提供品牌、规格型号、产地和单价。 |  |
| 7 | 数量：1套 | 具备 |
| 8 | 保修期：3年（验收合格之日起）。承诺签合同前提供厂家盖章的保修函。 | 具备 |
| 9 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训。（提供承诺函） | 具备 |
| 10 | 提供中文说明书、操作手册。每年由维修工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。（提供承诺函） | 具备 |
| 11 | 设备的生产日期为安装日期一年之内。（提供承诺函） | 具备 |
| 12 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。（提供承诺函） | 具备 |
| 13 | 到货时间：合同签订后30日历天 | 具备 |
| 二、技术要求： |  |  |
| 1 | 气管镜（鞘管）：4根，工作长度283～385mm 直径分别是11.5mm、12mm、14mm，±2mm | 具备 |
| 2 | 异物鳄口钳：数量5把，直径约4.0mm，长度≥500mm | 具备 |
| 3 | 异物鳄口钳：数量5把，直径3.2mm，长度≥500mm | 具备 |
| 4 | 异物花生钳：数量5把，长度≥500mm | 具备 |
| 5 | 异物麦口钳：数量5把，长度≥500mm | 具备 |
| 6 | 异物鳄口钳：数量5把，长度≥600mm | 具备 |
| 7 | 三爪钳：数量4把，直径3.0mm，长度≥520mm | 具备 |
| 8 | 气管镜及异物钳使用年限≥6年 | 具备 |
| 9 | 输送导引器：工作长度≥420mm，外径约12.5mm，1套 | 具备 |
| 10 | 输送导引器由推送杆、引导管、基座、折叠套、加载杆和夹紧杆组成，可重复使用 | 具备 |
| 11 | 气管镜（管鞘）有高频呼吸机连接口、操作通道口、麻醉呼吸机连接口，满足手术的使用 | 具备 |
| 12 | 配备硬镜密封帽套装，用于硬质气管镜时密封操作通道，供氧时防漏气保障手术安全高效运转 | 具备 |
| 13 | 配备有器械消毒盒，数量满足消毒和周转需要 | 具备 |