	序号
	物品名称
	参考品牌
	规格型号
	单位

	一
	常用配件
	
	
	

	1
	双端灯管
	雷士
	LED T8G12 16W-765
	根

	2
	五孔插座带开关
	施耐德
	86型暗装
	个

	3
	单端灯管
	雷士
	LED1.2mm，T8
	个

	4
	LED电源驱动器
	科朗
	50W
	个

	5
	LED电源驱动器
	科朗
	38W
	个

	6
	镇流器
	欧普
	36W
	个

	7
	筒灯
	欧普
	7.5W 3.5寸
	个

	8
	LED灯贴
	雷士
	型号：NVC-AD01600117-1120负载：18W  雷士
	个

	9
	双联开关
	施耐德
	10A
	个

	10
	平板灯
	科朗
	1200*300，48W
	套

	11
	平板灯
	雷士
	挂式，1200*300
	套

	12
	平板灯
	科朗
	600*600mm
	个

	13
	三孔插座
	施耐德
	16A，明装/暗装
	个

	14
	三孔插座带开关
	施耐德
	86型暗装
	个

	15
	单联开关
	施耐德
	10A
	个

	16
	LED吸顶灯
	欧普
	常规，带感应开关，18W
	个

	二
	一般配件
	
	
	

	1
	筒灯
	欧普
	6寸，12W
	个

	2
	平板灯
	欧普
	300*300  16W
	个

	3
	平板灯
	欧普
	24W,300*600
	个

	4
	灯泡
	科朗
	白色光，KL-QP05W
	个

	5
	线盒盖板
	鸿雁
	PVC面板白板
	个

	6
	声光控开关
	罗戈尔
	常规
	个

	7
	平板灯
	索辉
	索辉300*1200mm 38W
	个

	8
	三联开关
	施耐德
	10A
	个

	9
	灯管
	欧普
	欧普LED T8  7W
	根

	10
	地插
	回梅兰
	5孔，常规
	个

	11
	电胶布
	舒氏
	常规，10卷/包
	包

	12
	四联开关
	施耐德
	10A
	个

	13
	平板灯
	欧普
	300*300，11.5w
	个

	14
	转换插头
	公科
	10A转16A  4000W
	个

	15
	电线
	三厂
	BV2.5平方 100米/卷
	卷

	16
	时控开关
	德力西
	KG316T
	个

	17
	插头
	公牛
	16A公牛三脚
	个

	18
	空气开关
	施耐德
	16A 1P+N
	个

	19
	插头
	公牛
	10A，三角/二脚
	个

	20
	漏保空开
	施耐德
	40A 2P
	个

	21
	空气开关
	施耐德
	63A 3P
	个

	22
	LED T5灯管灯罩板
	雷士
	30cm*4cm 带槽 长条状
	个

	23
	电线
	三厂
	BV4平方  100米/卷
	卷

	24
	空气开关
	施耐德
	16A 1P
	个

	25
	漏保空开
	施耐德
	32A 1P+N
	个

	26
	双电源开关
	施耐德
	WATSN-A250—4R125A
	个

	27
	交流接触器
	施耐德
	CJX25德力西
	个

	28
	空气开关
	施耐德
	32A 1P
	个

	29
	漏保开关
	施耐德
	63A 3P
	个

	30
	塑壳断路器
	施耐德
	NSX100F 100A 3P
	个

	31
	漏保空开
	施耐德
	20A 2P
	个

	32
	断路器
	施耐德
	NSX100N/3P
	个


