	序号
	物品名称
	参考品牌
	规格型号
	单位

	一
	常用配件
	
	
	

	1
	淋浴软管
	步步高
	＜1.5m，不分管径
	根

	2
	手持花洒
	淋浴花洒
	常规
	个

	3
	排风扇
	蓝羚
	BPT15-23-B（033） 300*300
	台

	4
	冲洗阀喷枪头
	潜水艇
	与现款一致（常规）
	个

	5
	感应水龙头感应头
	箭牌
	不限型号
	个

	6
	水龙头起泡器
	箭牌
	常规，10个/袋
	袋

	7
	空调三角带
	
	长度＜1m
	根

	8
	空调三角带
	
	长度＞1m
	根

	9
	上水软管
	一片情
	＜1m，不分管径
	根

	10
	电磁阀堵头
	
	定做，空调用
	个

	11
	空调过滤网
	
	纸夹活性炭，≤0.4㎡
	块

	12
	混合阀
	亿家源
	冷热水用，手动
	个

	13
	脚踩阀
	箭牌
	暗装
	个

	14
	角阀
	
	一进一出
	个

	15
	温控器
	海林
	HL108DB2
	个

	16
	温控器
	海林
	LH8031DB2
	个

	17
	角阀
	
	一进二出
	个

	18
	水龙头脚踏开关
	箭牌
	不分型号
	个

	19
	水龙头
	箭牌
	加长、单冷
	个

	20
	温控器
	海林
	HL2008DB2-L
	个

	21
	温控器
	全灵
	QL102L
	个

	22
	脚踩阀弹簧、连接帽
	箭牌
	暗装
	个

	23
	地漏芯
	
	常规、铜
	个

	24
	感应水龙头控制盒
	箭牌
	不限型号
	个

	二
	一般配件
	
	
	

	1
	对丝、弯头、三通等
	
	≤DN32，铜对丝、镀锌对丝
	个

	2
	对丝、弯头、三通等
	
	＞DN32，铜对丝、镀锌对丝
	个

	3
	塑料下水软管
	
	＜1m，不分管径
	根

	4
	水龙头
	箭牌
	混合，长、短柄
	个

	5
	蹲便感应电子阀（大冲电眼）
	箭牌
	 
	个

	6
	水龙头阀芯
	箭牌
	单冷、混合、铜或塑料
	个

	7
	地漏芯
	潜水艇
	常规、塑料
	个

	8
	空调清洗剂
	老管家
	500ml/瓶
	瓶

	9
	小便器感应电磁阀
	箭牌
	不分型号（DC6V 铜底座带电池阀）
	个

	10
	取水阀
	花姬
	绿化用，常规
	个

	11
	直饮机
	美的
	MG-905A
	台

	12
	地漏篦
	
	常规、不锈钢
	个

	13
	铜内丝弯头
	玉环
	4分
	个

	14
	直饮机电磁阀
	
	不分型号
	个

	15
	压环卡箍、弯头、三通
	共和
	HDPE，≥100mm
	个

	16
	小便器感应探头
	箭牌
	不分型号
	个

	17
	钢丝软管
	
	120mm*0.6
	米

	18
	防水胶带
	
	常规
	卷

	19
	PVC弯头
	联塑
	直径50cm90度、加厚
	个

	20
	压环卡箍、弯头、三通
	共和
	HDPE，≤75mm
	个

	21
	顶喷花洒
	九牧
	常规
	个

	22
	直饮机出水口
	美的
	不分型号
	个

	23
	高弯水龙头
	箭牌
	不限型号
	个

	24
	翻板去水器
	箭牌
	常规
	个

	25
	水管堵头
	
	4分、6分，10个/袋，不锈钢
	袋

	26
	蹲便膜片
	
	常规
	个

	27
	水管自动排气阀
	埃美柯
	≤DN32
	个

	28
	直饮机加热胆
	美的（亿悦）
	MG-905A
	个

	29
	直饮机加热胆
	美的
	YD1711S-Z
	个

	30
	对丝
	高山
	DN50 玛钢
	个

	31
	PPR三通
	联塑
	DN16/20/25/32
	个

	32
	直饮水管直接、弯头等
	
	不分型号
	个

	33
	商用热水器触摸开关
	
	常规
	个

	34
	球阀
	利水
	不限材质，直径＞5cm
	个

	35
	空调线路板
	天加
	S06D00B838531
	块

	36
	直饮机
	美的
	YD1711S-Z
	台

	37
	PPR弯头
	联塑
	DN16/20/25/32
	个

	38
	PVC弯头
	联塑
	直径50cm45度、加厚
	个

	39
	马桶水箱进、排水阀
	箭牌
	不分型号
	个

	40
	落水口
	箭牌
	110mm
	个

	41
	水龙头万向头
	箭牌
	不限型号
	个

	42
	铁管箍
	
	≤75mm
	个

	43
	PPR内丝弯头
	联塑
	DN16/20/25/32 10个/包
	包

	44
	直饮机电路板（线路板）
	美的
	YD1711S-Z
	块

	45
	铁管箍
	
	≥80mm
	个

	46
	汽油机油
	美孚
	10W-40 4L/桶
	桶

	47
	马桶盖板
	箭牌
	不分型号
	个

	48
	三口水龙头
	
	实验室用
	个

	49
	排风扇
	金羚
	80W  600*600
	台

	50
	空调除藻消毒片
	
	1kg/瓶
	瓶

	51
	排风扇
	金羚
	工业 风口直径30cm
	台

	52
	洗眼器
	
	手术室用
	个

	53
	气密门地轮
	欧尼克
	常规
	套

	54
	切割排污泵
	
	4KW，380V方形出水口
	台

	55
	感应水龙头
	箭牌
	AGY1705
	个

	56
	排风扇
	正野
	BPT12-02A
	台

	57
	电动车电瓶
	超威
	12V，45A，以旧换新
	块

	58
	中央空调浮球阀
	开利
	常规
	个

	59
	排风扇
	正野
	BPT15-34
	台

	60
	即热式电热水器
	志高
	ZG-JR6B
	台

	61
	商用热水器增压泵
	
	常规
	个

	62
	空调电机
	亿利达
	YZWTDC-60-10W
	个

	63
	排风扇
	正野
	BPT18-44A
	台

	64
	平开电动门控制器
	欧尼克
	电动门
	套

	65
	空调遥控器
	天加
	常规
	个

	66
	排风扇
	金羚
	BPT10-22-1  300*300
	台

	67
	电动门电机
	欧尼克
	OZ0905  OWNIC
	个

	68
	电动门控制器
	欧尼克
	OZ1118  OWNIC
	个

	69
	脚感器
	欧尼克
	电动门
	套

	70
	安全传感器
	欧尼克
	电动门
	套

	71
	柴油机油
	美孚
	CF-4 20W-50 18L
	桶


