| 阜外华中心血管病医院 微创软链式主动脉侧壁钳招标技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| *一 | 总体要求 |  |
| 1 | - 本项目的全部手术器械需提供同一品牌。 | 具备 |
| 2 | - 提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的检验报告、医疗器械产品技术要求，以及使用说明书和或公开的彩页。 - 进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书、产品授权书。 | 具备 |
| 3 | 不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备 | 具备 |
| 4 | 每套中每件器械提供产品信息（包括产品注册证名称、品牌、产地、型号和单价） | 具备 |
| 5 | 数量：1套 | 具备 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 软链式侧壁钳 1把 | 具备 |
| 1.1 | 材质：医用不锈钢 ；DeBakey1*2齿钳口，C型 | 具备 |
| 1.2 | 软链式可调节可锁定，链长280mm（±10mm） | 具备 |
| 1.3 | 枪式设计便于单手操作和握持，总体长度330mm（±10mm） | 具备 |
| 1.4 | 一体设计不可拆卸，钳头带防滑设计 | 具备 |
| 1.5 | 侧壁钳钳口为无损伤齿，夹持无损伤 | 具备 |
| 1.6 | 需现场提供样品 | 具备 |
| 2 | 辅助钳 1把 | 具备 |
| 2.1 | 材质：医用不锈钢 | 具备 |
| 2.2 | 环柄把设计 | 具备 |
| 2.3 | 钳口与杆径角度约为60度 | 具备 |
| 2.4 | 总长度为380mm（±10mm） | 具备 |
| 2.5 | 钳口带防滑设计 | 具备 |
| 2.6 | 需现场提供样品 | 具备 |
| 3 | 软链式阻断钳 1把 | 具备 |
| 3.1 | 材质：医用不锈钢；DeBakey1*2齿钳口 | 具备 |
| 3.2 | 软链式可调节可锁定，链长280mm（±10mm） | 具备 |
| 3.3 | 环柄把设计，弯齿，总体长度为360mm（±10mm） | 具备 |
| 3.4 | 一体设计不可拆卸，钳头带防滑设计 | 具备 |
| 3.5 | 阻断钳钳口为无损伤齿，夹持无损伤 | 具备 |
| 3.6 | 需现场提供样品 | 具备 |
| 4 | 辅助钳 1把 | 具备 |
| 4.1 | 材质：医用不锈钢 | 具备 |
| 4.2 | 环柄把设计 | 具备 |
| 4.3 | 钳口与杆径角度约为60度 | 具备 |
| 4.4 | 总长度为380mm（±10mm） | 具备 |
| 4.5 | 钳口带防滑设计 | 具备 |
| 4.6 | 需现场提供样品 | 具备 |
| 5 | 枪式打孔器 1把 | 具备 |
| 5.1 | 材质：医用不锈钢； | 具备 |
| 5.2 | 打孔直径4.0mm；微创 | 具备 |
| 5.3 | 头端与杆径内侧角度约为135度 | 具备 |
| 5.4 | 工作距离240mm（±10mm），总长度为310mm（±10mm） | 具备 |
| 5.5 | 需现场提供样品 | 具备 |
| 三 | 技术及售后服务 |  |
| *1 | 保修期：3年（自验收合格之日起，并提供厂家保修承诺函） | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 | 具备 |
| 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。 | 具备 |
| 4 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。 | 具备 |
| *5 | 国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。 | 具备 |
| 6 | 提供专业维修工具1套 | 具备 |
| 7 | 到货时间：合同签订后30个日历天 | 具备 |

| 阜外华中心血管病医院 链式侧壁血管钳招标技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| *一 | 总体要求 |  |
| 1 | - 本项目的全部手术器械需提供同一品牌 | 具备 |
| 2 | - 提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的检验报告、医疗器械产品技术要求，以及使用说明书和或公开的彩页。 - 进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书、产品授权书。 - 提供投标人的医疗器械经营许可证或备案凭证 | 具备 |
| 3 | 不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备 | 具备 |
| 4 | 数量：1套 | 具备 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 适用于微创冠脉搭桥手术 | 具备 |
| 2 | 材质：医用不锈钢或合金钢，带有一体式可收缩固定外鞘 | 具备 |
| 3 | 钳身内为软链式，可调节、可锁定，软链长140mm±5mm； | 具备 |
| 4 | 钳身外为多节可收缩固定外鞘，长度155mm±5mm | 具备 |
| #5 | 钳身根据手术需要可变柔性链体，通过可收缩外鞘可变直杆 | 具备 |
| #6 | 手柄可单手操作，钳头带防滑设计 | 具备 |
| 7 | 钳口为C型半弯口，C型半弯头长度为75mm±5mm，有效夹持长度65mm±5mm | 具备 |
| 8 | 侧壁钳钳口为无损伤齿，夹持无损伤 | 具备 |
| 9 | 提供配套原厂专用灭菌器械盒：1个，符合该器械消毒灭菌存储要求 | 具备 |
| 10 | 需现场提供样品 | 具备 |
| 三 | 技术及售后服务 |  |
| *1 | 保修期：3年（自验收合格之日起，并提供厂家保修承诺函） | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 | 具备 |
| 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。 | 具备 |
| 4 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。 | 具备 |
| 5 | 国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内 | 具备 |
| 6 | 提供专业维修工具1套 | 具备 |
| 7 | 到货时间：合同签订后30个日历天 | 具备 |

| 阜外华中心血管病医院 主动脉根部修复测量器械套包招标技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| *一 | 总体要求 |  |
| 1 | - 本项目的全部手术器械需提供同一品牌。 | 具备 |
| 2 | - 提供产品有效的医疗器械注册证或备案凭证。并提供具有法律法规效力的证明材料，不限于所投产品的检验报告、医疗器械产品技术要求、使用说明书或公开的彩页。 - 进口产品需提供中英文对照的原版技术白皮书、产品授权书。 | 具备 |
| 3 | 不得另外配置需要使用专用耗材或试剂的设备 | 具备 |
| 4 | 每套中每件器械提供产品信息（包括产品注册证名称、品牌、产地、型号和单价） | 具备 |
| 5 | 数量：1套 | 具备 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 主动脉瓣测量工具测环器1套：测量部头端直径型号齐全包括不限于18mm，19mm，20mm等，最大≧32mm；测量部头端长度位于80mm-120mm范围内，术中可稳定放置于瓣口。 | 具备 |
| 2 | 主动脉瓣Schäfers瓣叶卡尺操纵连接杆1把：防滑，医用不锈钢。 | 具备 |
| 3 | 术中用主动脉瓣Schäfers瓣叶卡尺/瓣尖高度测量尺1把：大号，双平行测爪+手柄，杆身蚀刻毫米刻度，两爪可活动定位，薄圆钝头，防滑医用不锈钢。 | 具备 |
| 4 | 术中用主动脉瓣Schäfers瓣叶卡尺/瓣尖高度测量尺1把：小号，双平行测爪+手柄，杆身蚀刻毫米刻度，两爪可活动定位，薄圆钝头，防滑医用不锈钢。 | 具备 |
| 5 | 主动脉根部修复测量器1把：瓣膜对合高度测量尺，限位卡扣/平行滑尺，柄身蚀刻毫米刻度。 | 具备 |
| 6 | 产品使用寿命≥5年，提供铭牌或说明书 | 具备 |
| 7 | 提供详细配置清单、分项报价和各类配件报价 | 具备 |
| 三 | 技术及售后服务 |  |
| *1 | 保修期：3年（自验收合格之日起，并提供厂家保修承诺函） | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 | 具备 |
| 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册。每年工程师提供至少4次的免费上门维护保养工作。 | 具备 |
| 4 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应并提供维修方案，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。 | 具备 |
| *5 | 国产设备的生产日期为安装日期6个月内，进口设备的生产日期为安装日期12个月内。 | 具备 |
| 6 | 提供专业维修工具1套 | 具备 |
| 7 | 到货时间：合同签订后30个日历天 | 具备 |

特别说明：采购需求中带“*”项为本次磋商实质性要求和条件，不满足（负偏差）的其响应文件按无效响应处理；采购需求中带“#”项为本次采购重要技术性能指标要求。