附件2：阜外华中心血管病医院介入远程平台导管室终端采购项目采购需求
一、采购清单
	项目
	品类名称
	项目
	数量

	1
	导管室示教终端
	手术示教交互终端主机
	4


二、技术参数要求
导管室示教终端：
1)一体化主机，支持7*24小时不间断运行；
2)★终端应支持Windows以及至少一种国产化操作系统（例如麒麟、方德、统信），（提供系统界面截图）
3)支持实时呼叫与值守状态设置，满足围手术期多场景即时通讯需求；
[bookmark: _GoBack]4)支持多种推流协议，包含但不限于：RTSP、RTMP、HLS、WebRTC等；
5)终端视频采集能力不低于4路，可采集的医疗影像设备包含但不限于：术间全景、DSA、IVUS、OCT、三维、FFR、多导、监护、术野摄像机、内窥镜、手术机器人、超声、C臂机、麻醉机、监护仪等；
6)支持320*180~3840*2160（4K）多种标准视频分辨率。
7)支持多视频源采集：支持采集多个视频源，并可同时以独立窗口显示至交互会诊界面，不同的视频源可设置不同的分辨率、帧率和码率。
8)★除常见16:9视频分辨率外，需支持医疗设备常见分辨率的设置，包括但不限于1920*1200、1280*1024、1280*768、1024*768、800*600、720*576等特殊分辨率医疗设备视频信号的采集和显示（提供系统设置截图）。
9)采用合理的视频带宽控制技术，确保医疗影像画面清晰连贯，同时合理占用带宽。
10)视频上传码率自适应：当上行带宽不足时，采用动态码率自适应，根据当前的上行带宽自动匹配码率及对应的分辨率和帧率。
11)支持术间全景浏览功能：具备权限的医护人员可在不加入会诊的情况下，浏览多个术间医疗影像设备画面，并可一键呼叫术间加入交互会诊。
12)在医疗视频画面上支持量尺功能，实现视频上自由选择两点进行测距。
13)支持医疗视频截图功能，并可在会诊中随时调取与当前画面进行影像对比。
14)★交互会诊中的医疗视频延迟不高于300ms。（提供系统测试截图）
15)★支持虚拟图层标注功能，在手术影像的基础上进行实时画笔、激光笔、图形等多类型标注，（提供系统应用截图）
16)标注功能支持多方专家同时操作。
17)★支持对键鼠可操作的离线医疗设备或工作站进行远程控制。（提供系统设置截图）
18)★支持客户端进行摄像头远程云台控制。（提供系统设置截图）
19)★支持客户端通过添加马赛克方式进行患者隐私保护操作。（提供系统设置截图）
20)终端应配备至少2台无线耳麦，远程通话同时支持耳麦间对讲；
21)支持自动回音消除（AEC）技术，有效消除回音现象；一体机、笔记本、移动设备无需使用外设，使用自带麦克风扬声器即可达到清晰流畅的通话效果。
22)支持自动增益控制（AGC）技术，使通话音效更自然。
23)支持自动噪音消除（NR）技术，有效过滤手术室环境背景噪声。
24)★语音感知：具备声音源感知能力，客户端可以自动区分当前发声用户，并在界面上给出提醒，支持开关控制。（提供系统设置截图）。
25)★语音激励：具备语音激励能力，可自动根据用户的发言状态，突出显示当前发言用户视频，支持开关控制。（提供系统设置截图）。
26)医疗视频支持本地录制，可自选录像文件本机存储位置。
27)可设置直播/录制内容范围为桌面或程序窗口，可设置清晰度。
28)支持客户端一键发起云直播，并有醒目的直播提示。
29)支持直播画面编辑功能：设置直播背景、添加文字、设置视频大小及显示位置。
30)支持与平台资源中心联动，终端本地录制的术间多路医疗音视频可直接按设定规则自动同步至后台录播库，无需人工导出搬运。
31)支持在终端直接调取并同步播放资源中心存储的多路医疗影像，用于手术复盘、教学及科研素材整理。
32)★支持会诊中直接邀请IM通讯录用户。（提供系统界面截图）
三、★其他服务要求：
1． 质保期3年。
2． 服务期内，根据甲方管理要求，为甲方指定的第三方的业务开发提供必要的技术支持，免费提供相应的数据接口和程序接口服务，不再额外收取接口费用；
3． 提供软硬件巡检服务，乙方在项目服务期内至少每季度安排专业维护工程师对整个项目的软硬件进行一次全面巡检，进行预防性维护，并提供巡检报告；
4． 提供7×24小时的电话支持，工程师的移动电话全年7x24小时保持畅通。如果用户使用的系统出现技术故障，无论是软件、硬件或是网络，都可以通过电话得到支持与帮助；
5． 乙方保证按甲方要求积极响应并配合甲方工作，且严格遵守甲方医院规章制度及科室管理制度，如有违反按规章制度处理；
6． 按照医院要求，免费配合医院各类评审工作，使用科室重大活动相关配合工作；
7． 服务响应标准：
①一般使用类问题：不多于10分钟内响应。
②系统BUG类问题：一般故障问题第二个日历日解决，严重故障不超过第三个日历日内解决。
③宕机类重大事故：不超过2小时解决。

